****

**Huis van de Bruggeling, Wonen en Omgeving - Leefmilieu  
Frank Van Ackerpromenade 2 - B-8000 Brugge**

**t 050 44 80 00**

**Individuele kleinschalige Afvalwaterzuiveringsinstallatie (IBA):**

**Voorwaarden tot het bekomen van een VRIJSTELLING  
saneringsbijdrage voor het lozen van afvalwater**

Om de premie en de vrijstelling te bekomen, moet de kleinschalige waterzuiverings-

installatie voldoen aan bepaalde vereisten:

* Voldoen aan de milieuvoorwaarden die opgelegd worden in Vlarem II, meer bepaald aan Hoofdstuk 4.2 beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging.
* Er moet een controleput aanwezig zijn.
* De afvoer van huishoudelijk afvalwater en regenwater moeten volledig gescheiden zijn.
* Het is aanbevolen om gebruik te maken van een gecertificeerd waterzuiveringssysteem, geplaatst, opgestart, eventueel ook onderhouden door specialisten - meer info bij de firma.
* Men bevindt zich in niet-gerioleerd gebied.

Om na te gaan of de kleinschalige waterzuiveringsinstallatie voldoet aan deze voorwaarden, dient het aanvraagformulier dat werd bijgevoegd ingevuld en overgemaakt aan :

**Huis van de Bruggeling**

**Wonen en Omgeving - Leefmilieu**

**Frank Van Ackerpromenade 2,**

**8000 Brugge**

# 1. Administratieve Gegevens

# 1.1 aanvrager

|  |  |
| --- | --- |
| Naam |  |
| Straatnaam + nr. |  |
| Postcode + gemeente |  |
| Telefoonnummer/GSM |  |
| Faxnummer |  |
| e-mail adres |  |
| rijksregisternummer |  |

# 1.2 ligging IBA

|  |  |
| --- | --- |
| Straatnaam + nr. (indien verschillend aanvrager) |  |
| Postcode + gemeente (indien verschillend aanvrager) |  |
| waterbevoorradingsbronnen | * Waterleiding * Regenwater * grondwater |
| Riolering aanwezig op het moment van ingebruikname IBA | * ja * nee |

# 2. IBA (het toestel)

Type installatie

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Datum geplande ingebruikname |  |
| Indien afwijkend van adres aanvrager: plaats IBA |  |

Leverancier

|  |  |
| --- | --- |
| Naam |  |
| Straatnaam + nr. |  |
| Postcode + gemeente |  |
| Telefoonnummer/GSM |  |
| Faxnummer |  |
| e-mail adres |  |

Aantal IE (inwonersequivalent – aantal personen die op dat adres woont)

|  |
| --- |
|  |

Keurmerk installatie (BENOR of gelijkwaardig)/werkingsprincipe

|  |
| --- |
|  |

Serienummer keurmerk op het certificaat en op het toestel

|  |
| --- |
|  |

# 3. Installatie en opstart

Gegevens installateur

|  |  |
| --- | --- |
| Naam |  |
| Straatnaam + nr. |  |
| Postcode + gemeente |  |
| Telefoonnummer/GSM |  |
| Faxnummer |  |
| e-mail adres |  |
| opleiding/erkenning installateur |  |

Indien iemand anders dan de installateur de IBA opstartte:

Gegevens “opstarter”

|  |  |
| --- | --- |
| Naam |  |
| Straatnaam + nr. |  |
| Postcode + gemeente |  |
| Telefoonnummer/GSM |  |
| Faxnummer |  |
| e-mail adres |  |
| opleiding/erkenning installateur |  |

# 4. As built plan IBA

In bijlage dient een as built plan/tekening van de IBA bijgevoegd met volgende info:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Info** | **Aanwezig op plan (Ja/neen)** | **Opmerkingen** |
| Inplanting IBA t.o.v. woning, perceelsgrenzen |  |  |
| Schets of bouwplan van de IBA met vermelding van de voornaamste afmetingen |  |  |
| Ingang afvalwater |  |  |
| Uitgang gezuiverd water |  |  |
| Plaats staalname |  |  |
| Lozingspunt afvalwater  a. Op oppervlaktewater (gracht,  rivier, …)  b. Op eigen terrein  i.Infiltratievoorziening  iii.vijver |  |  |
| Plaats en werking alarmsysteem (vb.: telemetrie, zichtbaar of hoorbaar signaal?) |  |  |
| Waar gaat het regenwater naartoe? |  | Conclusie: er loost geen/wel regenwater op de IBA |
| Plaats en schets ontluchting |  |  |

# 5. Onderhoud

Gegevens firma/instantie die onderhoud zal uitvoeren:

|  |  |
| --- | --- |
| Naam |  |
| Straatnaam + nr. |  |
| Postcode + gemeente |  |
| Telefoonnummer/GSM |  |
| Faxnummer |  |
| e-mail adres |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bepalingen onderhoudscontract** | **Wat staat in het contract?** | **Opmerkingen** |
| Minimale frequentie van het onderhoud |  |  |
| Wat is opgenomen in het onderhoudscontract? |  |  |

# 6. Staalname en analyse

## 6.1 Erkenning labo’s

De erkenning van labo’s (in uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 juni 1994 tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van laboratoria voor wateranalyse) is terug te vinden op de website: [www.mina.be/erkendelabos.html](http://www.mina.be/erkendelabos.html). De labo’s zijn erkend voor pakketten van analyses. Naast de parameter staat in de tabel ook de code van het pakket.

## 6.2 Analyses

Achteraf kan het analyseverslag van het erkend laboratorium als bijlage bij het dossier gevoegd worden

|  |  |
| --- | --- |
| **Te analyseren parameters** | **Vlaremnorm** |
| pH | 6.5 tot 9 |
| BZV | 25 mg/l  MAAR 50 mg/l indien het gebouw enkel als woning gebruikt wordt en er minder dan 20 perso-  nen in wonen |
| Drijvende laag (oliën, vetten, andere drijvende stoffen) |  |
| Bezinkbare stof (BS) | 0.5 ml/l |
| Zwevende stof (ZS) | 60 mg/l |
| **Optioneel te analyseren parameters** | **Vlaremnorm** |
| Apolaire koolwaterstoffen extraheerbaar met CCl4  (minder relevant als indicatie voor de waterkwaliteit) | 3 mg/l |
| Pathogene kiemen |  |

## 6.3 Erkend labo

|  |  |
| --- | --- |
| Naam |  |
| Straatnaam + nr |  |
| Postcode + gemeente |  |
| Telefoonnummer/GSM |  |
| Faxnummer |  |
| e-mail-adres |  |

# 7. Bijlagen die dienen bijgevoegd

1. As built plan IBA – punt 4
2. Analyse van het afvalwater door het erkend labo – punt 7
3. Kopie factuur installatie

Deze factuur moet voldoende gedetailleerd zijn om een vlotte en correcte berekening van de premie mogelijk te maken. Indien van toepassing moet zowel de factuur van de aankoop als van de plaatsing bijgevoegd worden.

Een vlotte afhandeling van uw dossier is slechts mogelijk na het indienen van alle hierboven vermelde gegevens en formulieren.