****

**Huis van de Bruggeling, Wonen en Omgeving - Leefmilieu
Frank Van Ackerpromenade 2, 8000 Brugge**

**t 050 44 8000**

**Individuele kleinschalige Afvalwaterzuiveringsinstallatie (IBA):**

**Verlenging vrijstelling IBA voor het lozen van afvalwater**

Om de premie en de vrijstelling te bekomen, moet de kleinschalige waterzuiveringsinstallatie te voldoen aan bepaalde vereisten:

* Voldoen aan de milieuvoorwaarden die opgelegd worden in Vlarem II, meer bepaald aan Hoofdstuk 4.2 beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging.
* Er moet een controleput aanwezig zijn.
* De afvoer van huishoudelijk afvalwater en regenwater moeten volledig gescheiden zijn.
* Het is aanbevolen om gebruik te maken van een gecertificeerd waterzuiveringssysteem, geplaatst, opgestart, eventueel ook onderhouden door specialisten - meer info bij de firma.
* Men bevindt zich in niet-gerioleerd gebied.

Om na te gaan of de kleinschalige waterzuiveringsinstallatie voldoet aan deze voorwaarden, dient het aanvraagformulier dat werd bijgevoegd ingevuld en overgemaakt aan :

**Huis van de Bruggeling, Wonen en Omgeving - Leefmilieu
Frank Van Ackerpromenade 2, 8000 Brugge**

# 1. Administratieve Gegevens

# 1.1 aanvrager

|  |  |
| --- | --- |
| Naam |  |
| Straatnaam + nr. |  |
| Postcode + gemeente |  |
| Telefoonnummer/GSM |  |
| Faxnummer |  |
| e-mail adres |  |
| rijksregisternummer |  |

# 1.2 ligging IBA

|  |  |
| --- | --- |
| Straatnaam + nr. (indien verschillend aanvrager) |  |
| Postcode + gemeente (indien verschillend aanvrager) |  |
| waterbevoorradingsbronnen | * Waterleiding
* Regenwater
* grondwater
 |
| Riolering aanwezig op het moment van ingebruikname IBA | * ja
* nee
 |

# 2. IBA (het toestel)

Type installatie

|  |
| --- |
|  |
| Datum 1ste ingebruikname |  |
| Indien afwijkend van adres aanvrager: plaats IBA |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Werden er wijzigingen aan het toestel aangebracht tov vorige aanvraag | Ja – neenIndien ja omschrijf : |
| Werd de opstelling gewijzigd tov vorige aanvraag  | Ja – neenIndien ja omschrijf:  |

Aantal IE (inwonersequivalent)

|  |
| --- |
|  |

Keurmerk installatie (BENOR of gelijkwaardig)/werkingsprincipe

|  |
| --- |
|  |

Serienummer keurmerk op het certificaat en op het toestel

|  |
| --- |
|  |

# 3. periode vorige vrijstelling heffing

Begindatum:

Einddatum

# 4. Onderhoud IBA

Mechanisch onderhoud in de voorbije 5 jaar

* frequentie :
* omschrijving:

Biologisch onderhoud in de voorbije 5 jaar:

* frequentie
* omschrijving

Onderhoud uitgevoerd door uzelf of door een firma :

Gegevens firma/instantie :

|  |  |
| --- | --- |
| Naam |  |
| Straatnaam + nr. |  |
| Postcode + gemeente |  |
| Telefoonnummer/GSM |  |
| Faxnummer |  |
| e-mail adres |  |

# 5. Staalname en analyse

## 5.1 Erkenning labo’s

De erkenning van labo’s (in uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 juni 1994 tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van laboratoria voor wateranalyse) is terug te vinden op de website: [www.mina.be/erkendelabos.html](http://www.mina.be/erkendelabos.html). De labo’s zijn erkend voor pakketten van analyses. Naast de parameter staat in de tabel ook de code van het pakket.

## 5.2 Analyses

Achteraf kan het analyseverslag van het erkend laboratorium als bijlage bij het dossier gevoegd worden

|  |  |
| --- | --- |
| **Te analyseren parameters** | **Vlaremnorm** |
| pH  | 6.5 tot 9 |
| BZV | 25 mg/l MAAR 50 mg/l indien het gebouw enkel als woning gebruikt wordt en er minder dan 20 perso-nen in wonen |
| Drijvende laag (oliën, vetten, andere drijvende stoffen) |  |
| Bezinkbare stof (BS) | 0.5 ml/l |
| Zwevende stof (ZS) | 60 mg/l |
| **Optioneel te analyseren parameters** | **Vlaremnorm** |
| Apolaire koolwaterstoffen extraheerbaar met CCl4  (minder relevant als indicatie voor de waterkwaliteit) | 3 mg/l |
| Pathogene kiemen |  |

## 5.3 Erkend labo

|  |  |
| --- | --- |
| Naam |  |
| Straatnaam + nr |  |
| Postcode + gemeente |  |
| Telefoonnummer/GSM |  |
| Faxnummer |  |
| e-mail-adres |  |

# 6. Bijlagen die dienen bijgevoegd

1. Analyse van het afvalwater door het erkend labo
2. Attest van afvoer ruimingsslib